## ENE 26
Aviso | Inicio de avería | Fin de avería | ID Propuesta Mercado Publico | Documento compras | Proveedor | Lista | Material | Texto breve de material | Sector ZCEN | Lote | Fecha de caducidad | Registro ISP. Material | Descripción | Texto código p. codificación | Fabricante | País de fabricación | Marca | Establecimiento
225030 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 621-639-LR24 | 4500036368 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG4181477H | 2028-07-23 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG4179502H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL VALDIVIA
225075 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3504836H | 2026-06-08 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3504558H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
225088 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 621-749-CT21 | 4500025914 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500013411 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 670G CAJ 1 UN | S2 | NG3093929H | 2025-07-07 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3093827H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SALVADOR
225101 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3710725H | 2027-02-04 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3710715H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SALVADOR
225116 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 621-749-CT21 | 4500025914 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3187254H | 2025-09-19 | NO APLICA | FALLA BOMBA 780 G LOTE NG3187247H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
225123 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 621-749-CT21 | 4500025914 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3198778H | 2025-10-25 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3254414H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
225277 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | 621-639-LR24 | 4500036375 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008597 | RESERVORIO INSULINA 3,0 ML CAJ 10 UN | S2 | HG8QPEC | 2028-04-09 | NO APLICA | FALLA BOMBA 780 G LOTE NG3347199H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSP GUILLERMO GRANT BENAVENTE
225303 | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 621-639-LR24 | 4500036373 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008592 | SET INF AG PLAS 9MM CATET 60CM CAJ10UN | S2 | 6009391 | 2027-08-01 | NO APLICA | FALLA CANULA SILHOUTTE LOTE 6012108 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA SANTIAGO BODEG
225327 | 2026-01-07 | 2026-01-09 | 621-87-SC24 | 4500034923 | 76321180 | SOCIEDAD ZERENE MARTINEZ Y | 500010212 | KIT REC PROCE HIPOACU SONNET CAJ 1 KIT | S2 | 137034 | 2026-10-31 | NO APLICA | FALLA CARGADOR | Calidad | MEDEL ELECTROMEDIZINICHE GERATE GMBH | AUSTRIA | N/A | HOSP CLINICA U DE LOS ANDES
225353 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | R 621-2616-CT20 | 4500026033 | 76321180 | SOCIEDAD ZERENE MARTINEZ Y | 500010212 | KIT REC PROCE HIPOACU SONNET CAJ 1 KIT | S2 | 27C33109 | 2026-06-01 | NO APLICA | FALLA KIT HIPOAC SONNET LOTE 27C33109 | Calidad | MEDEL ELECTROMEDIZINICHE GERATE GMBH | AUSTRIA | SONNET | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
224917 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG90VDY | 2026-08-20 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8WJ74 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
224924 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3093977H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
224968 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE GT6953338M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL ANTOFAGASTA
224970 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | TRIZADURA BOMBA LOTE NG2710434H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSP GUILLERMO GRANT BENAVENTE
225461 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE GT9283443M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
225510 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 621-186-LR24 | 4500034683 | 92288000 | DROGUERIA HOFMANN LTDA Y CIA EN CPA | 500001862 | T DE COBRE 380 A CAJ 25 UD | S2 | DAX 3038 | 2031-06-30 | NO APLICA | FALLA T DE COBRE LOTE DAS2311 | Calidad | PREGNA INTERNATIONAL LTD. | INDIA | PREGNA | SS MET SUR ORIENTE
225596 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3689285H | 2026-12-20 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3688953H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
225700 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR GT9775186M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
225702 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | TRIZADURA BOMBA LOTE NG3710893H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
225726 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG90VDY | 2026-08-20 | NO APLICA | FALLA SENSOR HG8VU66 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
225746 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 621-65-LR24 | 4500034363 | 77618767 | REDLAB S.A. | 500017332 | JERINGA 5ML C/AG 21GX1,5 L-LOCK CAJ1800U | S2 | 4600001622 | 2029-07-31 | N/A | FALLA JERINGA 5ML C/AG LOTE 4600001930 | Calidad | JIANGSU ZHENGKANG MEDICAL APPARATUS CO.,LTD | CHINA | CRANBERRY | HOSPITAL PUERTO MONTT
225750 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR GT9906833M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL LAS HIGUERAS
225782 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3775573H | 2027-05-13 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3775725H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
225783 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 621-749-CT21 | 4500025931 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG68F7M | 2023-05-19 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8VSX4 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
225784 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG9099T | 2026-08-12 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8WE66 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
225785 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG90VDY | 2026-08-20 | NO APLICA | FALLA SENSOR HGBMHBN | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
225786 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG9099T | 2026-08-12 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8YL1L | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
225808 | 2026-01-13 | 2026-01-16 | 621-818-LR23 | 4500034387 | 80447400 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | 500017370 | TERMOMETRO DIGITAL AXILAR CAJ 1 UN | S2 | 2404001 | 2027-04-10 | NO APLICA | FALLA TERMÓMETRO LOTE 2404001 | Calidad | NINGBO HI-LIFE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | CHINA | N/A | HOSPITAL PUERTO MONTT
225812 | 2026-01-13 | 2026-01-21 | 621-204-LQ24 | 4500034828 | 76209836 | ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS | 500013396 | SONDA GASTROSTOMIA 16FR X 28CM SO 1 UN | S2 | 2438006 | 2028-08-31 | NO APLICA | FALLA SONDA (FILTRACIÓN) LOTE 2519010 | Calidad | DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH | ALEMANIA | N/A | HOSPITAL EXEQUIEL GONZALEZ BOD
225834 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 621-49-SC24 | 4500034799 | 76209836 | ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS | 500017520 | KIT BOTON GASTROSTOMIA 18FRX1,7CM CAJ1UN | S2 | 24013D | 2027-08-30 | NO APLICA | FALLA BOTON GASTROSTOMÍA LOTE 25010D | Calidad | DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH | ALEMANIA | N/A | HOSPITAL SAN JOSE
225845 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 621-189-SC24 | 4500035211 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008589 | SET INF AG PLAS 6MM CATETER 60CM CAJ10UN | S2 | 6006379 | 2027-03-01 | NO APLICA | FALLA CÁNULA | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
225860 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 621-749-CT21 | 4500025914 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500013411 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 670G CAJ 1 UN | S2 | NG3093577H | 2025-07-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA 670 G LOTE NG3093700H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
225916 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3638391H | 2026-10-21 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3636680H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL CLINICO SAN BORJA
225747 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 621-861-LR22 | 4500029727 | 77402517 | ABASTECIMIENTO CLINICO SPA | 500015397 | CANULA INTRAVENA 20 G X 32 MM CAJ 100 UN | S2 | 221133 | 2028-01-31 | NO APLICA | FALLA CANULA IV 20G LOTE 230399 | Calidad | LARS MEDICARE PVT. LTD. | INDIA | PROVEIN Α™ | HOSPITAL GERIATRICO LA PAZ
227085 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG90VDY | 2026-08-20 | NO APLICA | FALLA SENSOR | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
227117 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 621-749-CT21 | 4500025931 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG68F7M | 2023-05-19 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG909BA | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
227136 | 2026-01-16 | 2026-01-21 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG8VM0Q | 2026-06-13 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8WE66 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
227181 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 621-749-CT21 | 4500025914 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500013411 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 670G CAJ 1 UN | S2 | NG3093668H | 2025-07-07 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE KT1787257M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL DOCTOR HERNAN
227205 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 621-749-CT21 | 4500025914 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500013411 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 670G CAJ 1 UN | S2 | NG3093929H | 2025-07-07 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3093979H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
227231 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 621-749-CT21 | 4500025931 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG68F7M | 2023-05-19 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG908TZ | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL LOS ANDES
227234 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG8QPK7 | 2026-04-10 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8HZPВ | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL LOS ANDES
227297 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG8VM0Q | 2026-06-13 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8YK02 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SALVADOR
227327 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG2971228H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
227195 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 621-749-CT21 | 4500025931 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG68F7M | 2023-05-19 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE 6013434 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL LA FLORIDA DRA ELOISA
227501 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR GT8808742M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
227739 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 621-749-CT21 | 4500025914 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500013411 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 670G CAJ 1 UN | S2 | NG3093668H | 2025-07-07 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3093687H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
227792 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3258455H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL CLINICO SAN BORJA
227828 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3775573H | 2027-05-13 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3775594H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA PUERTO VARAS
227873 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3689486H | 2027-01-10 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3710829H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
227907 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3638391H | 2026-10-21 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3638601H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL CLINICO SAN BORJA
228024 | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3538444H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL CHILLAN
228106 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 621-749-CT21 | 4500025914 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3257501H | 2025-11-01 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3255180H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL DOCTOR HERNAN
228222 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3345852H | 2026-01-26 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3345685H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA SANTA MARIA
228349 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 621-749-CT21 | 4500025931 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG68F7M | 2023-05-19 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG90A1H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
228409 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 621-407-LQ24 | 4500035527 | 77618767 | REDLAB S.A. | 500017820 | JERINGA 20 CC S/AGUJA LUER CAJ 600 UN | S2 | 4600001833 | 2029-09-30 | DM 493/20 | FALLA JERINGA 20CC S/AG LOTE 4600001863 | Calidad | JIANGSU ZHENGKANG MEDICAL APPARATUS CO.,LTD | CHINA | CRANBERRY | HOSPITAL TALCA
228517 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3504836H | 2026-06-08 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3538342H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA SANTA MARIA
228519 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE GT8575275N | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
228770 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3258453H | 2025-11-01 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG2986892H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
228818 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE 321980810 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL CHILLAN
228831 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR GT8806640M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA SANTA MARIA
228840 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 621-749-CT21 | 4500025914 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3257501H | 2025-11-01 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3258318H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSP GUILLERMO GRANT BENAVENTE
228605 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 621-639-LR24 | 4500036368 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG4213413H | 2028-09-09 | NO APLICA | FALLA CANULAS B.INSULIN L:107139954 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
228875 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 621-749-CT21 | 4500025931 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG68F7M | 2023-05-19 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG90VCP | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL DOCTOR HERNAN
228879 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3345852H | 2026-01-26 | NO APLICA | FALLA BOMBA 780 G LOTE NG3348777H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL DOCTOR HERNAN
228178 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 621-639-LR24 | 4500036368 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG4181477H | 2028-07-23 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG4180955H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL CONCEPCION
228495 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 621-996-LR23 | 4500033880 | 77618767 | REDLAB S.A. | 500017199 | JERINGA 10ML C/AG 21GX1,5 LUER CAJ1200UN | S2 | 4600001622 | 2029-07-31 | 405/15 | FALLA JERINGA 10ML C/AG LOTE 4600001743 | Calidad | JIANGSU ZHENGKANG MEDICAL APPARATUS CO.,LTD | CHINA | CRANBERRY | INSTITUTO TRAUMATOLOGICO
229161 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG8WK52 | 2026-06-24 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8YJ5D | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE

## FEB 26
Aviso | Inicio de avería | Fin de avería | ID Propuesta Mercado Publico | Documento compras | Proveedor | Lista | Material | Texto breve de material | Sector ZCEN | Lote | Fecha de caducidad | Registro ISP. Material | Descripción | Texto código p. codificación | Fabricante | País de fabricación | Marca | Establecimiento
229168 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG8H5ET | 2026-01-18 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8VTD2 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COMP ASIST DR SOTERO DEL RIO B
229189 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 621-749-CT21 | 4500025931 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG68F7M | 2023-05-19 | NO APLICA | FALLA SENSORES LOTE HG8J7U3 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
229297 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 621-49-SC24 | 4500034799 | 76209836 | ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS | 500017520 | KIT BOTON GASTROSTOMIA 18FRX1,7CM CAJ1UN | S2 | 24010D | 2027-05-30 | NO APLICA | FALLA BOTÓN GTT LOTE 24010D | Calidad | DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH | ALEMANIA | DANUBUTTON® | HOSPITAL EXEQUIEL GONZALEZ BOD
229365 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3696456H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
229369 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 621-749-CT21 | 4500025914 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500013411 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 670G CAJ 1 UN | S2 | NG3093577H | 2025-07-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE KT1341755M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
229612 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | TRIZADURA BOMBA LOTE NG3093730H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
229650 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3696456H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
229783 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | TRIZADURA BOMBA LOTE NG3504706H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
229784 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG9099T | 2026-08-12 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8YL1L | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
229786 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 621-749-CT21 | 4500025931 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG68F7M | 2023-05-19 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8WK27 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
229787 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG9099T | 2026-08-12 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8YL1L | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
229788 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG9099T | 2026-08-12 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG907WXH01 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
229807 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3844450H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
229808 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG8H5ET | 2026-01-18 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8NRS0 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
229917 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 621-1106-LR23 | 4500034042 | 76167715 | DETERCO SPA | 500017265 | LLAVE TRES PASOS ROTACIÓN 360 CAJ 500UN | S2 | 20240530-1 | 2029-05-29 | NO APLICA | FALLA LLAVE 3 PASOS - LOTE 2507229 | Calidad | NUBENO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | INDIA | N/A | HOSPITAL ANTOFAGASTA
230093 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG90801 | 2026-08-12 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8YJUU | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
230166 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3254688H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
230176 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 621-65-LR24 | 4500034363 | 77618767 | REDLAB S.A. | 500017332 | JERINGA 5ML C/AG 21GX1,5 L-LOCK CAJ1800U | S2 | 4600002166 | 2030-06-01 | N/A | FALLA JERINGA LOTE 4600002166 | Calidad | JIANGSU ZHENGKANG MEDICAL APPARATUS CO., LTD | CHINA | CRANBERRY | HOSPITAL PUERTO MONTT
230238 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3258453H | 2025-11-01 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG2986892H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
230259 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | TRIZADURA BOMBA LOTE NG3254437H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
230267 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 621-49-SC24 | 4500034799 | 76209836 | ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS | 500017520 | KIT BOTON GASTROSTOMIA 18FRX1,7CM CAJ1UN | S2 | 24010D | 2027-05-30 | NO APLICA | FALLA BOTÓN GTT LOTE 24010D | Calidad | DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH | ALEMANIA | N/A | HOSPITAL SAN JOSE BODEGA
230270 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 621-639-LR24 | 4500036368 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3776691H | 2027-05-14 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3889429H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
230301 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | TRIZADURA BOMBA LOTE NG3345772H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
230458 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 621-749-CT21 | 4500025914 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500013411 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 670G CAJ 1 UN | S2 | NG2710199H | 2024-07-01 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG2649366H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
230479 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 621-749-CT21 | 4500025914 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500013411 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 670G CAJ 1 UN | S2 | NG2971615H | 2025-01-31 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG2971300H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
230570 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 621-639-LR24 | 4500036368 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3776691H | 2027-05-14 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE GT9530235M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSP GUILLERMO GRANT BENAVENTE
230614 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3615506H | 2026-09-27 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3615783H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
230786 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3638391H | 2026-10-21 | NO APLICA | FALLA BOMBA 780 G LOTE NG3638760H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
230895 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 621-1106-LR23 | 4500034042 | 76167715 | DETERCO SPA | 500017265 | LLAVE TRES PASOS ROTACIÓN 360 CAJ 500UN | S2 | 2504264 | 2030-03-30 | NO APLICA | FALLA LLAVE 3 PASOS - LOTE 2504264 | Calidad | NUBENO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | INDIA | N/A | HOSPITAL CURANILAHUE
230916 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 621-749-CT21 | 4500025931 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG68F7M | 2023-05-19 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG96P3K | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
230966 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3258114H | 2025-11-01 | NO APLICA | FALLA BOMBA 780 G LOTE NG3258531H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
231045 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 621-441-LR25 | 4500038549 | 96625950 | TECNIKA S.A.- | 500019032 | EQUIPO INFUSION SOLUCION ADUL CAJ 400 UN | S2 | 16776 | 2028-05-30 | NO APLICA | FALLA EQ. INF. MACROGOT 150CM LOTE 16960 | Calidad | JIANGSU JICHUN MEDICAL DEVICES CO., LTD. | CHINA | VENOTEK | HOSPITAL PUTAENDO
231167 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 621-49-SC24 | 4500034804 | 76209836 | ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS | 500017525 | KIT BOTON GASTROSTOMIA 14FRX1,0CM CAJ1UN | S2 | 25003D | 2028-01-28 | NO APLICA | FALLA KIT BOTON GASTRO 14FR - L:25001D | Calidad | DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH | ALEMANIA | DANUBUTTON® | HOSPITAL LA FLORIDA DRA ELOISA
231176 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3775687H | 2027-05-14 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE KT1937497M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
231363 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3638391H | 2026-10-21 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3638530H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL BARROS LUCO
231623 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR GT9906610M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
231638 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG90801 | 2026-08-12 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8WK52 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
231694 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 621-749-CT21 | 4500025914 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500013411 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 670G CAJ 1 UN | S2 | NG3093577H | 2025-07-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3093694H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL BARROS LUCO
231735 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3696405H | 2027-01-15 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3710775H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
231779 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 621-189-SC24 | 4500035211 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008589 | SET INF AG PLAS 6MM CATETER 60CM CAJ10UN | S2 | 6006379 | 2027-03-01 | NO APLICA | FALLA CANULA LOTE 6013469 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
231820 | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA ERROR GRAVE NG3345509H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
231821 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG90VDY | 2026-08-20 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG90VAX | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
231879 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 621-828-LR24 | 4500037043 | 76106857 | SIMIL EXPRESS S.A. | 500015247 | COLCHON ANTIESCARAS CELDAS D/AIRE CAJ1UN | S2 | 1 | 2028-10-25 | NO APLICA | COLCHON CELDAS DE AIRE CON FUGA | Calidad | GUANGDONG YUEHUA MEDICAL INSTRUMENT FACTORY CO., L | CHINA | N/A | HOSPITAL EL CARMEN MAIPU BODEG
231891 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 621-89-LR25 | 4500037812 | 80447400 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | 500018688 | JERINGA 3CC AG21G 1,5 L-LOCK CAJ 100 UN | S2 | 20250716 | 2030-07-15 | NO APLICA | FALLA JERINGA 3CC AG 21G L:20250716 | Calidad | YANGZHOU MEDLINE INDUSTRY CO., LTD. | CHINA | MUNCARE | HOSPITAL QUILLOTA
231899 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA NG3187296H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA SANTIAGO BODEG
231960 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 621-441-LR25 | 4500038549 | 96625950 | TECNIKA S.A.- | 500019032 | EQUIPO INFUSION SOLUCION ADUL CAJ 400 UN | S2 | 20250820 | 2030-05-20 | NO APLICA | FALLA ROLLER CLAMP EQUIPO INF LOTE 20250 | Calidad | JIANGSU JICHUN MEDICAL DEVICES CO., LTD. | CHINA | VENOTEK | HOSPITAL LAS HIGUERAS
232114 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE KT1845884M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA SANTA MARIA
232203 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR GT | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL CLINICO SAN BORJA
232211 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 621-749-CT21 | 4500025914 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3198778H | 2025-10-25 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3255250H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA SANTA MARIA
232262 | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 621-174-LR24 | 4500034707 | 77402517 | ABASTECIMIENTO CLINICO SPA | 500017503 | CANULA INTRAVENA 20G X 32MM CAJ 1000 UN | S2 | 25B0515 | 2030-01-31 | NO APLICA | FALLA CANULA IV 20G - LOTE 25b0515 | Calidad | GLOBAL MEDIKIT LIMITED | INDIA | GLOCAN ALPHA™ | SAMU REGIONAL S.S. COQUIMBO
232416 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 621-174-LR24 | 4500034707 | 77402517 | ABASTECIMIENTO CLINICO SPA | 500017503 | CANULA INTRAVENA 20G X 32MM CAJ 1000 UN | S2 | 24F1743 | 2029-05-31 | NO APLICA | FALLA CANULA IV 20G - LOTE 24K3181 | Calidad | GLOBAL MEDIKIT LIMITED | INDIA | GLOCAN ALPHA™ | HOSPITAL NUEVA IMPERIAL

## MAR 26
Aviso | Inicio de avería | Fin de avería | ID Propuesta Mercado Publico | Documento compras | Proveedor | Lista | Material | Texto breve de material | Sector ZCEN | Lote | Fecha de caducidad | Registro ISP. Material | Descripción | Texto código p. codificación | Fabricante | País de fabricación | Marca | Establecimiento
232516 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR GT | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
232546 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | ERROR BOMBA NG3187212H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
232604 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR GT9742046M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL TALCA
232624 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR GT8859304M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
232649 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 621-639-LR24 | 4500036368 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG4122170H | 2028-05-15 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG4148265H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL ANTOFAGASTA
232710 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 621-441-LR25 | 4500038549 | 96625950 | TECNIKA S.A.- | 500019032 | EQUIPO INFUSION SOLUCION ADUL CAJ 400 UN | S2 | 20250910 | 2030-09-09 | NO APLICA | FALLA EQUIPO DE INFUSIÓN LOTE 20250910 | Calidad | JIANGSU JICHUN MEDICAL DEVICES CO., LTD | CHINA | VENOTEK | HOSPITAL COPIAPO BODEGA
232785 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 621-682-LP23 | 4500032395 | 76520087 | PLUSMEDICAL SPA | 500015049 | MAQUINA ASPIRA. SECRECIO PORTÁ. CAJ 1 UN | S2 | 35973 | 2026-10-08 | NO APLICA | FALLA MAQ. ASPIRACION L:35991 | Calidad | CA-MI S.R.L. | ITALIA | CA-MI | HOSPITAL COQUIMBO
232841 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 621-639-LR24 | 4500036368 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG4181760H | 2028-07-23 | NO APLICA | FALLA BOMBA 780 G LOTE NG4181692H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | SANATORIO ALEMAN BODEGA
232862 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 621-639-LR24 | 4500036368 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG4098894H | 2028-04-23 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG4098817H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SALVADOR
232931 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG90801 | 2026-08-12 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG908U2 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
233056 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE KT1997870M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SALVADOR
233106 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 621-49-SC24 | 4500034797 | 76209836 | ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS | 500014996 | BOTON GASTROS 20FRX1,7CM BAL INF CAJ1KIT | S2 | 24011D | 2027-06-29 | NO APLICA | FALLA KIT BOTON GASTRO 20FR - L:24011D | Calidad | DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH | ALEMANIA | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
233131 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 621-189-SC24 | 4500035211 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008589 | SET INF AG PLAS 6MM CATETER 60CM CAJ10UN | S2 | 6006379 | 2027-03-01 | NO APLICA | FALLA CANULAS 6011621 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL LOS ANDES
233133 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG90801 | 2026-08-12 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG908TZ | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL LOS ANDES
233141 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 621-49-SC24 | 4500034795 | 76209836 | ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS | 500015006 | BOTON GASTROS 24FRX1,7CM BAL INF CAJ1KIT | S2 | 24008D | 2027-04-29 | NO APLICA | FALLA BOTON GASTRO FILTRACION LOT 24008D | Calidad | DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH | ALEMANIA | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
233158 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 621-49-SC24 | 4500034799 | 76209836 | ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS | 500017520 | KIT BOTON GASTROSTOMIA 18FRX1,7CM CAJ1UN | S2 | 24010D | 2027-05-30 | NO APLICA | FALLA TAPA BOTON GTT LOTE 24013D | Calidad | DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH | ALEMANIA | DANUBUTTON® | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
233257 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 621-639-LR24 | 4500036368 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG4179478H | 2028-07-21 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG4180698H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA SANTA MARIA
233259 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 621-189-SC24 | 4500035211 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008589 | SET INF AG PLAS 6MM CATETER 60CM CAJ10UN | S2 | 6006379 | 2027-03-01 | NO APLICA | FALLA CÁNULA LOTE 6012108 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
233450 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 621-189-SC24 | 4500035211 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008589 | SET INF AG PLAS 6MM CATETER 60CM CAJ10UN | S2 | 6006379 | 2027-03-01 | NO APLICA | FALLA CÁNULA LOTE 89694506 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL RANCAGUA
233466 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3504836H | 2026-06-08 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3538292H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
233550 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 621-189-SC24 | 4500035211 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008589 | SET INF AG PLAS 6MM CATETER 60CM CAJ10UN | S2 | 6006379 | 2027-03-01 | NO APLICA | FALLA CÁNULA LOTE 6014790 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SALVADOR
233614 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3187275H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SALVADOR
233649 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG8WK52 | 2026-06-24 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8VK59 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
233670 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 621-749-CT21 | 4500025931 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG68F7M | 2023-05-19 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG96Q78 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
233709 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3710859H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL LAS HIGUERAS
233773 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 621-189-SC24 | 4500035211 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008589 | SET INF AG PLAS 6MM CATETER 60CM CAJ10UN | S2 | 6006379 | 2027-03-01 | NO APLICA | FALLA CÁNULA LOTE 6015613 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA SANTA MARIA
233780 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG90801 | 2026-08-12 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8WK7V | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
233797 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 621-639-LR24 | 4500036370 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008589 | SET INF AG PLAS 6MM CATETER 60CM CAJ10UN | S2 | 6013282 | 2028-04-01 | NO APLICA | FALLA SET INF. AG PLAS 6MM L:6015613 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA SANTA MARIA
233861 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 621-749-CT21 | 4500025931 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG68F7M | 2023-05-19 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG909CT | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA SANTA MARIA
233968 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3187122H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
234100 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | TRIZADURA BOMBA LOTE NG2947363H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL CLINICO SAN BORJA
234184 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 621-749-CT21 | 4500025914 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3187254H | 2025-09-19 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3187193H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL LA FLORIDA DRA ELOISA
234234 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3345136H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL DR GUST FRICKE V DEL
234237 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 621-749-CT21 | 4500025931 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG68F7M | 2023-05-19 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL COQUIMBO
234238 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 621-749-CT21 | 4500025914 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3257501H | 2025-11-01 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3254237H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL TALCA
234243 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG8WK52 | 2026-06-24 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8WK7V | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA PUERTO VARAS
234246 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 621-639-LR24 | 4500036370 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008589 | SET INF AG PLAS 6MM CATETER 60CM CAJ10UN | S2 | 6013434 | 2028-04-01 | NO APLICA | FALLA CANULA B.INSULINA - L:6013469 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
234269 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE GT8807103M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
234272 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 621-639-LR24 | 4500036368 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG4213413H | 2028-09-09 | NO APLICA | FALLA SERTER B.INSULINA - L:107139954 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
234275 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 621-686-LR22 | 4500029423 | 88900200 | INTERNATIONAL CLINIC S.A | 500014801 | VENTILADOR MECAN NO INVAS BINIVEL CAJ1UN | S2 | 2222194427 | 2027-11-18 | NO APLICA | FALLA VENTILADOR BIPAP L:1783492 | Calidad | RESMED PTY LTD | AUSTRALIA | RESMED INC. | HOSPITAL CARLOS VAN BUREN
234278 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 621-727-LR25 | 4500039293 | 96725740 | ENVASES PLACART S.A | 500019342 | TAPA OBTUR LUER/LUER-LOCK ROJA CAJ5000UN | S2 | 202510 | 2030-10-01 | NO APLICA | FALLA EMPAQUE TAPA OBTUR LOTE 202510 | Calidad | SHANDONG HODA MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD | CHINA | N/A | HOSPITAL QUILLOTA
234296 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 621-468-LR25 | 4500038581 | 77963297 | HELIOS MED SOLUTIONS SPA | 500019026 | VENDA YESO 15 CM X 2.7M CAJ 120 UN | S2 | 25HW086 | 2028-09-09 | NO APLICA | FALLA YESO LOTE 25HW086 | Calidad | ANJI WANDE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD | CHINA | N/A | INSTITUTO TRAUMATOLOGICO BODEG
234548 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 621-749-CT21 | 4500025914 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3257501H | 2025-11-01 | NO APLICA | FALLA BOMBA 780 G LOTE NG2704286H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL CHILLAN
234550 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE GT7861127M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA SANTA MARIA
234553 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 621-49-SC24 | 4500034791 | 76209836 | ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS | 500014949 | BOTON GASTROS 14FRX1,7CM BAL INF CAJ1KIT | S2 | 24010D | 2027-05-30 | NO APLICA | FALLA BOTON GTT 14 FR LOTE 24010D | Calidad | DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH | ALEMANIA | N/A | HOSPITAL PUNTA ARENAS
234640 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3638437H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
234645 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE GT8882336N | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
234648 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3254432H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
234651 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3710855H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
234758 | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR GT8882606N | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
234867 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3776272H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
235046 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3710857H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
235111 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 621-189-SC24 | 4500035211 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008589 | SET INF AG PLAS 6MM CATETER 60CM CAJ10UN | S2 | 6006379 | 2027-03-01 | NO APLICA | FALLA CÁNULAS | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
235216 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE GT8576840N | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL CLINICO SAN BORJA
235578 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG31735C6H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA SANTA MARIA
235780 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3855442H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE

## ABR 26
Aviso | Inicio de avería | Fin de avería | ID Propuesta Mercado Publico | Documento compras | Proveedor | Lista | Material | Texto breve de material | Sector ZCEN | Lote | Fecha de caducidad | Registro ISP. Material | Descripción | Texto código p. codificación | Fabricante | País de fabricación | Marca | Establecimiento
235952 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3345852H | 2026-01-26 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE GT8859356H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA LAS CONDES S.A
236053 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 621-639-LR24 | 4500036368 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG4122170H | 2028-05-15 | NO APLICA | FALLA BOMBA 780 G LOTE NG2704286H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA SANTA MARIA
236094 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG90VDY | 2026-08-20 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8VQ7T | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
236116 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3887279H0 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL PUNTA ARENAS
236125 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 621-563-LR25 | 4500039283 | 76994349 | FASTMED SPA | 500019340 | TUBO EXTRAC/SANGRE 4ML CAJ 1200 UN | S2 | KR258108 | 2027-11-05 | NO APLICA | FALLA TUBOS EXTR SANGRE LOTE KR258108 | Calidad | GUIZHOU TEDIA MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. | CHINA | N/A | S.S. RELONCAVI
236235 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3258027H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL CLINICO SAN BORJA
236267 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE GT8808741M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
236276 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3775707H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
236318 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3739485H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA SANTA MARIA
236346 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NGH3255473H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA LAS CONDES
236354 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 621-189-SC24 | 4500035211 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008589 | SET INF AG PLAS 6MM CATETER 60CM CAJ10UN | S2 | 6006379 | 2027-03-01 | NO APLICA | FALLA CÁNULA | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
236373 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE GT9775212M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
236381 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE GT8765197M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
236385 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE KT1965960M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSP GUILLERMO GRANT BENAVENTE
236412 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 621-639-LR24 | 4500036368 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3937457H | 2027-11-14 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3972923H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
236469 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 621-174-LR24 | 4500034707 | 77402517 | ABASTECIMIENTO CLINICO SPA | 500017503 | CANULA INTRAVENA 20G X 32MM CAJ 1000 UN | S2 | 24F1740 | 2029-05-31 | NO APLICA | FALLA CÁNULA IV LOTE 24F1750 | Calidad | GLOBAL MEDIKIT LIMITED | INDIA | N/A | HOSPITAL HUASCO
236470 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 621-639-LR24 | 4500036368 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG4121448H | 2028-05-14 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG4128707H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
236487 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 621-749-CT21 | 4500025931 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG68F7M | 2023-05-19 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG96OMN | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
236493 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3957762H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA SANTA MARIA
236504 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 621-639-LR24 | 4500036368 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3776691H | 2027-05-14 | NO APLICA | ROBO TRANSMISOR LOTE NG3887240H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
236587 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3692564H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL OSORNO
236668 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3258453H | 2025-11-01 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3088152H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SALVADOR
236717 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NH4297514H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL PUNTA ARENAS
236784 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 621-995-LR23 | 4500033758 | 77618767 | REDLAB S.A. | 500017153 | AGUJA 21 G X 1,50 DESECH CAJ 5000 UN | S2 | 4600002154 | 2030-05-01 | DM 397/15 | FALLA AGUJA 21G X 1,5 LOTE 4600002154 | Calidad | JIANGSU ZHENGKANG MEDICAL APPARATUS CO.,LTD | CHINA | CRANBERRY | HOSPITAL ARICA
236821 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 621-49-SC24 | 4500034803 | 76209836 | ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS | 500017524 | KIT BOTON GASTROSTOMIA 14FRX1,5CM CAJ1UN | S2 | 24019D | 2027-11-29 | NO APLICA | FALLA BOTON GTT 14 FR LOTE 24010D | Calidad | DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH | ALEMANIA | N/A | HOSPITAL EXEQUIEL GONZALEZ COR
236883 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 621-49-SC24 | 4500034778 | 76209836 | ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS | 500014948 | BOTON GASTROS 14FRX1,2CM BAL INF CAJ1KIT | S2 | 25002D | 2027-12-30 | NO APLICA | FALLA BOTON GTT 14 FR LOTE 25007D | Calidad | DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH | ALEMANIA | N/A | HOSPITAL EXEQUIEL GONZALEZ COR
236925 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3776433H | 2027-05-27 | NO APLICA | FALLA BOMBA 780 G LOTE NG3776460H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
237086 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 621-47-LR24 | 4500034357 | 76592530 | FLEXING CHILE SPA | 500017326 | GASA SINT. 4 PL. 10X10CM- 2UN CAJ 600 SO | S2 | KR248055 | 2027-06-30 | NO APLICA | GASA C/ CUERPO EXTRAÑO LOTE KR258057 | Calidad | HUBEI QIANJIANG KINGPHAR MEDICAL MATERIAL CO, LTD | CHINA | N/A | CECOSF SAN GREGORIO
237109 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3258105H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL LAS HIGUERAS
237142 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3258081H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
237155 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG4180727H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
237178 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 621-189-SC24 | 4500035211 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008589 | SET INF AG PLAS 6MM CATETER 60CM CAJ10UN | S2 | 6006379 | 2027-03-01 | NO APLICA | FALLA CÁNULA LOTE 6015213 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA SANTIAGO
237247 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3615506H | 2026-09-27 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3615546H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL PUERTO MONTT
237254 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 621-639-LR24 | 4500036370 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008589 | SET INF AG PLAS 6MM CATETER 60CM CAJ10UN | S2 | 6013434 | 2028-04-01 | NO APLICA | FALLA SET INF. AG PLAS 6MM L:6013469 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
237303 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 621-1106-LR23 | 4500034042 | 76167715 | DETERCO SPA | 500017265 | LLAVE TRES PASOS ROTACIÓN 360 CAJ 500UN | S2 | 2504264 | 2030-03-30 | NO APLICA | FALLA LLAVE TRES PASOS L:2504264 | Calidad | NUBENO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | INDIA | N/A | HOSPITAL RANCAGUA
237425 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3187208H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
237444 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE GT9774979M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL TALCA
237455 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 621-49-SC24 | 4500034801 | 76209836 | ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS | 500017522 | KIT BOTON GASTROSTOMIA 16FRX1,7CM CAJ1UN | S2 | 25010D | 2028-05-28 | NO APLICA | FALLA KIT BOTON GTT 16FR L:25014D | Calidad | DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH | ALEMANIA | N/A | HOSPITAL EXEQUIEL GONZALEZ
237456 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE GT9093812M | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL PUERTO MONTT
237460 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 621-487-LR21 | 4500026518 | 76150425 | COMERCIAL REUTTER S.A. | 500013595 | GUANTE EXAMEN LATEX GRANDE CAJ 1000 UN | S2 | PC 20609 | 2027-06-30 | DM 454 | FALLA GUANTE LOTE PC 20609 | Calidad | SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | INDIA | TRESOR | MUNIC PUERTO MONTT GENERAL
237727 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 621-474-LR25 | 4500039192 | 76817360 | IMPORTADORA RM S.A. | 500019276 | SISTEMA COMPRESIVO 2 EN 1 CAJ 72 UN | S2 | PWH250710 | 2028-11-17 | NO APLICA | FALLA SIST. COMPRESIVO L:PWH250710 | Calidad | ANJI HUIFENG SURGICAL DRESSINGS CO.,LTD. | CHINA | GLOBAL MEDICAL | HOSPITAL EL CARMEN
237745 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG2986892H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
237850 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 621-749-CT21 | 4500025931 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG68F7M | 2023-05-19 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG8WK52 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
237865 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG 3257846H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL DR GUST FRICKE V DEL
237866 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 621-639-LR24 | 4500036377 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG96SBQ | 2026-11-09 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG96N8N | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | H. CALVO MACKENNA
237878 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 621-749-CT21 | 4500025931 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG68F7M | 2023-05-19 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE HG96N8N | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
237906 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 621-639-LR24 | 4500036370 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008589 | SET INF AG PLAS 6MM CATETER 60CM CAJ10UN | S2 | 6013840 | 2028-06-01 | NO APLICA | FALLA CANULA B.INSULINA - L:6016523 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | H. CALVO MACKENNA
237923 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 621-749-CT21 | 4500025931 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG68F7M | 2023-05-19 | NO APLICA | FALLA SENSOR LOTE NG3710956H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
237929 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3775573H | 2027-05-13 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3775787H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
238009 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3257840H | 2025-11-01 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3257343H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL DOCTOR HERNAN
238083 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 621-564-LQ25 | 4500039113 | 77963297 | HELIOS MED SOLUTIONS SPA | 500019265 | VENDA ENYESADA 12,5 CM X 3 M CAJ 120 UN | S2 | 25HW103 | 2028-10-09 | NO APLICA | FALLA VENDA ENYESADA LOTE 25HW103 | Calidad | ANJI WANDE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD | CHINA | N/A | HOSPITAL OSORNO BODEGA
238085 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 621-468-LR25 | 4500038581 | 77963297 | HELIOS MED SOLUTIONS SPA | 500019026 | VENDA YESO 15 CM X 2.7M CAJ 120 UN | S2 | 25HW086 | 2028-09-09 | NO APLICA | FALLA VENDA YESO | Calidad | ANJI WANDE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. | CHINA | N/A | HOSPITAL OSORNO
238087 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 621-468-LR25 | 4500038581 | 77963297 | HELIOS MED SOLUTIONS SPA | 500019026 | VENDA YESO 15 CM X 2.7M CAJ 120 UN | S2 | 25HW086 | 2028-09-09 | NO APLICA | FALLA VENDA YESO | Calidad | ANJI WANDE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. | CHINA | N/A | HOSPITAL OSORNO
238088 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 621-468-LR25 | 4500038581 | 77963297 | HELIOS MED SOLUTIONS SPA | 500019026 | VENDA YESO 15 CM X 2.7M CAJ 120 UN | S2 | 25HW086 | 2028-09-09 | NO APLICA | FALLA VENDA ENYESADA LOTE 25HW086 | Calidad | ANJI WANDE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD | CHINA | N/A | HOSPITAL OSORNO BODEGA
238209 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 621-563-LR25 | 4500039283 | 76994349 | FASTMED SPA | 500019340 | TUBO EXTRAC/SANGRE 4ML CAJ 1200 UN | S2 | KR258108 | 2027-11-05 | NO APLICA | FALLA TUBO EXTRAC SANGRE L:KR258108 | Calidad | GUIZHOU TEDIA MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. | CHINA | HEALFLEX | CESFAM LUMACO
238247 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3093522H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
238259 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG3711259H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | PONT UNIV CATOLICA DE CHILE
238404 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 621-189-SC24 | 4500035209 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3845069H | 2027-08-06 | NO APLICA | FALLA BOMBA LOTE NG2971221 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL SALVADOR
238420 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 621-749-CT21 | 4500025931 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008599 | SENSOR DE GLUCOSA DESECHABLE CAJ 5 UN | S2 | HG68F7M | 2023-05-19 | NO APLICA | FALLA SENSOR | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | COM. ASIST. DR. SOTERO DEL RIO
238454 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3615944H | 2028-09-28 | NO APLICA | FALLA TRANSMISOR LOTE NG3615894H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | CLINICA ALEMANA
238491 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 621-189-SC24 | 4500035211 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500008589 | SET INF AG PLAS 6MM CATETER 60CM CAJ10UN | S2 | 6006379 | 2027-03-01 | NO APLICA | FALLA CANULA LOTE 6016523 | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL RANCAGUA
238509 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 621-65-LR24 | 4500034363 | 77618767 | REDLAB S.A. | 500017332 | JERINGA 5ML C/AG 21GX1,5 L-LOCK CAJ1800U | S2 | 4600001622 | 2029-07-31 | DM 399/15 | FALLA JERINGA 5 ML LOTE 4600001930 | Calidad | JIANGSU ZHENGKANG MEDICAL APPARATUS CO., LTD | CHINA | CRANBERRY | MUNIC.SANTA CRUZ
238547 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 621-68-SC23 | 4500030699 | 77237150 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE | 500015086 | KIT BOMBA INSULINA MINIMED 780G CAJ 1 UN | S2 | NG3345852H | 2026-01-26 | NO APLICA | FALLA BOMBA 780 G LOTE NG3348810H | Calidad | MEDTRONIC MINIMED | EEUU | N/A | HOSPITAL RANCAGUA
238552 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 621-204-LQ24 | 4500034834 | 76209836 | ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS | 500013420 | SONDA GASTROST SILIC 24FR X 28CM SO 1 UN | S2 | 2519004 | 2029-04-30 | NO APLICA | FALLA SONDA GTT LOTE 2519004 | Calidad | DANUMED MEDIZINTECHNIK GMBH | ALEMANIA | N/A | HOSPITAL DR GUST FRICKE V DEL
238678 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 621-48-LR25 | 4500038021 | 77356148 | NEOMEDI SPA | 500018760 | PRESERVATIVO MASCULINO C/LUBR CAJ 144 UN | S2 | EO-GLN2504 | 2030-06-30 | DM 570/22 | ROTURA PRESERV MASC LOTE NEO-GLN2505 | Calidad | WINNER GUILLIN LATEX CO. LTD | CHINA | CEGA | S.S. MET. SUR ORIENTE